Wzory protokółów z pomiarów w  instalacjach elektrycznych

PROTOKÓŁ Z POMIARÓW SKUTECZNOŚCI OCHRONY
PRZECIWPORAŻENIOWEJ W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH
                    Z ZABEZPIECZENIAMI NADPRĄDOWYMI

| (Nazwa firmy wykonującej pomiary) | Protokół Nr……………… Z POMIARÓW SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH Z ZABEZPIECZENIAMI NADPRĄDOWYMI z dnia …............................ r. |
| --- | --- |
| Zleceniodawca: …................................................................................................................................... Obiekt: …..................................................................................................................................... Układ sieci …...................... UO ….....................UL ….....................ta…............................ |  |

Szkic rozmieszczenia badanych obwodów i urządzeń elektrycznych przedstawiono na rys:……............................................................................................................................

lub zastosowano symbole zgodne z dokumentacją, jednoznacznie identyfikujące obiekty.

| Lp | Typ przewodu (kabla) lub urządzenia elektrycznego | Nazwa obwodu lub urządzenia elektrycznego oraz symbol zgodny z dokumentacją | Typ zabezpieczeń | In [A] | Ia [A] | ZS pom [W] | ZS dop [W] | Ocena skuteczności: tak – nie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

gdzie:

Uo       – napięcie fazowe sieci

UL       – napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwale

ta        – maksymalny czas wyłączenia

In        – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego

Ia        – prąd zapewniający samoczynne wyłączenie

ZS pom – impedancja pętli zwarciowej – pomierzona

ZS dop  – impedancja pętli zwarciowej – dopuszczalna, wynikająca z zastosowanego

zabezpieczenia

Przyrządy pomiarowe:

| Lp. | Nazwa przyrządu | Producent | Typ | Nr fabr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

Uwagi …................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

Wnioski …..................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

Pomiary przeprowadził:		Protokół sprawdził:

…....................................	…...............................................

PROTOKÓŁ Z POMIARÓW SKUTECZNOŚCI OCHRONY

PRZECIWPORAŻENIOWEJ W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

ZABEZPIECZONYCH WYŁĄCZNIKAMI OCHRONNYMI

RÓŻNICOWOPRĄDOWYMI

| (Nazwa firmy wykonującej pomiary) | Protokół nr ….................. z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych zabezpieczonych wyłącznikami ochronnymi różnicowoprądowymi z dnia ...............................................r. |
| --- | --- |
| Zleceniodawca: .......................................................................................................................... Obiekt: ........................................................................................................................................ |  |
| Rodzaj zasilania: prąd przemienny Układ sieci zasilającej: TN-S TN-C-S TT IT Napięcie sieci zasil.: 230/400 V |  |
| Dane techniczne i wyniki pomiarów wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego: typ: ..............., rodzaj: zwykły/selektywny, producent (kraj): ..............., In: ...................... [A], IDn: ....................[mA], wymagany czas wyłączenia ................. [ms], ID pom: ......................... [mA], pomierzony czas wyłączenia: ......................... [ms], sprawdzenie działania przyciskiem „TEST” wynik: pozytywny/negatywny. Ogólny wynik pomiarów: pozytywny/negatywny. |  |

gdzie:

In            – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego

IDn       – znamionowy prąd różnicowy

ID pom   – pomierzony różnicowy prąd zadziałania

Przyrządy pomiarowe:

| Lp. | Nazwa przyrządu | Producent | Typ | Nr fabr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

Uwagi ...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Wnioski ......................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Pomiary przeprowadził:		Protokół sprawdził:

.......................................	..................................................

PROTOKÓŁ Z POMIARÓW REZYSTANCJI IZOLACJI INSTALACJI

ELEKTRYCZNYCH

| (Nazwa firmy wykonującej pomiary) | Protokół Nr .................... z pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych z dnia...............................r. |
| --- | --- |
| Zleceniodawca:…………………………………………………………………………………. Obiekt:………………………………………………………………………………………….. |  |
| Warunki pomiaru:…………………………… Data pomiaru:……………………………….. Rodzaj pomiaru:…………………………….. Napięcie pomiarowe...................................... Przyrządy pomiarowe: typ………………….. Pogoda w dniu pomiaru:……………………. W dniach poprzednich:……………………… |  |

Szkic rozmieszczenia badanych obwodów i urządzeń elektrycznych przedstawiono  na

rys.:………………………………………………………………………………………

lub zastosowano symbole zgodne z dokumentacją, jednoznacznie identyfikujące obiekty.

| Lp. | Typ przewodu (kabla) lub urządzenia elektrycznego | Nazwa obwodu lub urządzenia elektrycznego oraz symbol zgodny z dokumentacją | Rezystancja w [MW] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rezystancja wymagana [MW] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L1- L2 | L1- L3 | L2- L3 | L1-N | L2-N | L3-N | L1- PE/ PEN | L2- PE/ PEN | L3- PE/ PEN | N-PE |  |

Uwagi ...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Wnioski ...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Pomiary przeprowadził:		Protokół sprawdził:

.......................................	..................................................

PROTOKÓŁ Z POMIARÓW REZYSTANCJI UZIOMÓW

| (Nazwa firmy wykonującej pomiary) | Protokół Nr ........... z pomiarów rezystancji uziomów z dnia .................................. r. |
| --- | --- |
| Zleceniodawca:………………………………………………………………………………… Obiekt:…………………………………………………………………………………………. |  |
| Warunki pomiaru:……………………………………………………………………………… Data pomiaru:………………………………………………………………………………….. Metoda pomiaru:………………………………………………………………………………. Przyrządy pomiarowe:………………………………………………………………………… Pogoda w dniu pomiaru:………………………………………………………………………. W dniach poprzednich:………………………………………………………………………... |  |
| Uziomy:……………………………………………………………………………………….. Rodzaj gruntu:………………………………………………………………………………… Stan wilgotności gruntu:………………………………………………………………………. Rodzaj uziomów:……………………………………………………………………………… |  |

Szkic rozmieszczenia badanych uziomów przedstawiono na

rys:………………………………………………………………………………………...

lub zastosowano symbole zgodne z dokumentacją, jednoznacznie identyfikujące obiekty.

| Lp. | Rodzaj uziomu oraz symbol zgodny z dokumentacją | Rezystancja uziomów w [W] |  | Spełnione wymagania przepisów tak/nie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zmierzona | dopuszczalna |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

Uwagi:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Wnioski:……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Pomiary przeprowadził:		Protokół sprawdził:

.......................................	..................................................

# Badania techniczne i pomiary kontrolne urządzenia 
                                       piorunochronnego

# Rozróżnia się trzy rodzaje badań kontrolnych:

- -  międzyoperacyjne (w czasie budowy obiektu),

- -  odbiorcze,

- -  eksploatacyjne (okresowe).

W zależności od rodzaju i przeznaczenia urządzenia piorunochronnego badania powinny obejmować:

- -  oględziny zbrojenia fundamentów lub sztucznych uziomów fundamentowych przed 
   zalaniem betonem,

- -  oględziny części nadziemnej,

- -  sprawdzenie ciągłości galwanicznej,

- -  pomiary rezystancji uziemienia,

- -  oględziny elementów uziemienia (po ich odkopaniu lub przed zasypaniem),

- -  oględziny elementów ochrony wewnętrznej,

- -  sprawdzenie stanu technicznego ograniczników przepięć,

- -  sprawdzenie ciągłości połączeń wyrównawczych,

- -  sprawdzenie odstępów izolacyjnych.

Oględziny dotyczą sprawdzania:

- -  zgodności rozmieszczenia poszczególnych elementów urządzenia piorunochronnego,

- -  wymiarów użytych materiałów,

- -  rodzajów połączeń.

Sprawdzanie ciągłości galwanicznej powinno być wykonane przy użyciu omomierza przyłączonego z jednej strony do zwodów, a z drugiej do wybranych przewodów urządzenia piorunochronnego.

Pomiary rezystancji uziemienia powinny być wykonywane przy zastosowaniu metody technicznej.

Oględziny elementów uziemienia powinny być wykonywane dla 10% uziomów oraz ich przewodów uziemiających; wyboru badanych uziomów należy dokonać losowo.

W przypadku, gdy stopień korozji nie przekracza 40% przekroju jakiegokolwiek elementu, można te elementy pokryć farbami tlenkowymi przewodzącymi lub półprzewodzącymi, w celu umożliwienia dalszego ich użytkowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku stwierdzenia stopnia korozji, przekraczającego 40% przekroju jakiegokolwiek elementu, należy ten element wymienić na nowy.

Każdy obiekt budowlany, podlegający ochronie odgromowej powinien posiadać metrykę urządzenia piorunochronnego.

| METRYKA URZĄDZENIA PIORUNOCHRONNEGO |  |
| --- | --- |
| Obiekt budowlany (miejsce położenia, adres i ewentualnie nazwa): |  |
| .................................................................................................................................................... |  |
| .................................................................................................................................................... |  |
| Data wykonania obiektu:............................................................................................................ |  |
| Data wykonania urządzenia piorunochronnego......................................................................... |  |
| Nazwa i adres wykonawcy:........................................................................................................ |  |
| Nazwa i adres jednostki, która sporządziła projekt:.................................................................... |  |
| .................................................................................................................................................... |  |
| - Ochrona zewnętrzna - 1. Opis obiektu budowlanego: |  |
|  | - rodzaj obiektu............................................................................................................... |
|  | - pokrycie dachu............................................................................................................. |
|  | - konstrukcja dachu........................................................................................................ |
|  | - ściany........................................................................................................................... |
| - 2. Opis urządzenia piorunochronnego: |  |
|  | - zwody........................................................................................................................... |
|  | - przewody odprowadzające.......................................................................................... |
|  | - zaciski probiercze......................................................................................................... |
|  | - przewody uziemiające.................................................................................................. |
|  | - uziomy......................................................................................................................... |
| - B. Ochrona wewnętrzna |  |
| - 1. Opis zastosowanych środków ochrony wewnętrznej: |  |
|  | - - Zastosowane urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej (ograniczniki przepięć) oraz ilość stopni ochrony.............................................................................................. |
|  | - Zastosowane połączenia wyrównawcze........................................................................ |
|  | - Zastosowane odstępy izolacyjne................................................................................... |
| - C. Schemat urządzenia piorunochronnego |  |
|  | Opis i schemat wykonał (imię i nazwisko sporządzającego): |
|  | ........................................................................................................................................... |
|  | ........................................................................................................................................... |
|  | ........................................................................................................................................... |
|  | Data:.......................................... Podpisy: |
|  | 1. ................................. |
|  | 2. ................................. |

Badania urządzenia piorunochronnego powinny być wykonane nie rzadziej niż to przewidują przepisy dla danego rodzaju obiektów. Badania te powinny obejmować czynności wyszczególnione w protokóle badań urządzenia piorunochronnego.

| PROTOKÓŁ BADAŃ URZĄDZENIA PIORUNOCHRONNEGO |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Obiekt budowlany (miejsce położenia, adres i ewentualnie nazwa): |  |  |
| .................................................................................................................................................... |  |  |
| .................................................................................................................................................... |  |  |
| - Członkowie komisji (nazwisko, imię, adres): |  |  |
| .................................................................................................................................................... |  |  |
| .................................................................................................................................................... |  |  |
| .................................................................................................................................................... |  |  |
| - Badanie ochrony zewnętrznej: ............................................................................................ |  |  |
| - Oględziny elementów ochrony zewnętrznej: .......................................................... |  |  |
| - Sprawdzenie wymiarów: ......................................................................................... |  |  |
| - Sprawdzenie ciągłości połączeń: ............................................................................. |  |  |
| - Sprawdzenie stanu uziomów: .................................................................................. |  |  |
| - Pomiar rezystancji uziemienia: ................................................................................ |  |  |
| - Badanie ochrony wewnętrznej: ............................................................................................. |  |  |
| - Oględziny elementów ochrony wewnętrznej: ........................................................... |  |  |
| - Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej (ograniczników przepięć): ................................................................................................ |  |  |
| - Sprawdzenie ciągłości połączeń wyrównawczych: ................................................... |  |  |
| - Sprawdzenie odstępów izolacyjnych: ....................................................................... |  |  |
| - Po zbadaniu urządzenia piorunochronnego postanowiono: |  |  |
| - Uznać urządzenie piorunochronne za zgodne z obowiązującymi przepisami |  |  |
| .................................................................................................................................................... |  |  |
| - Uznać urządzenie piorunochronne za nie zgodne z obowiązującymi przepisami, z następujących powodów: |  |  |
| .................................................................................................................................................... |  |  |
| - Zaleca się wykonać następujące prace naprawcze: |  |  |
| .................................................................................................................................................... |  |  |
| ................................................................................................................................................... |  |  |
| Data:.......................................... Podpisy członków komisji |  |  |
|  |  | ................................................ |
|  |  | ................................................. |
|  |  | .................................................. |