Załącznik nr 7 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia składa się z jednego zadania. Zadanie podzielono na IX części, i tak:

- I część	– przebudowa budynku Osiedleńców 1+2,

- II część	– przebudowa budynku Osiedleńców 3+4,

- III część– przebudowa budynku Osiedleńców 5+6,

- IV część – przebudowa budynku Osiedleńców 7+8,

- V część– przebudowa budynku Osiedleńców 9+10,

- VI część – przebudowa budynku Osiedleńców 11+12,

- VII część – przebudowa budynku Osiedleńców 13+14,

- VIII część– przebudowa budynku Osiedleńców 15+16,

- IX cześć– projekt zagospodarowania terenu działki nr 479/4 obr. 26 Nowe Miasto.

UWAGA! Zamawiający wymaga wykonania osobnych kompletów dokumentacji i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę na każdą część zadania (9 kompletów dokumentacji i 9 decyzji pozwolenia na budowę).

- Zakres prac poszczególnych części zadania

- Dla części od I do VIII zadania zakres prac jest jednakowy tj.:

- Połączenie - przebudowa mieszkań M1+M2, M3+M4, M5+M6, M7+M8 w budynkach Osiedleńców od nr 1 do 14 (w segmencie Osiedleńców 15+16 struktury mieszkań pozostaną niezmienione) wraz z kompleksowym remontem i wprowadzeniem łazienek z WC.

- Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i gazowych (UWAGA! Wodomierze powinny być dostępne z części wspólnych budynku),

- Wykonanie instalacji teletechnicznych: domofonowych, telefonicznych, internetowych, rtv/sat (antena zbiorcza), monitoringu.

- Remont klatki schodowej,

- Remont komórek lokatorskich

- Wykonanie odwodnienia budynku oraz odprowadzenia wód opadowych.

- Wykonanie audytu energetycznego,

- Izolacja ścian fundamentowych,

- Remont dachu wraz z wykonaniem docieplania,

- Remont elewacji wraz z dociepleniem

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- Zmiana sposobu ogrzewania poprzez wydzielenie pomieszczeń kotłowni, wykonanie 8 kotłowni lokalnych gazowych wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania dla wszystkich mieszkań. Kotłownię należy zaprojektować dla budynków określonych w ramach poszczególnych zadań od I do VIII. Wszystkie mieszkania winny być wyposażone w ciepłomierze CWU oraz ogrzewania (UWAGA! Urządzenia pomiarowe powinny być dostępne z części wspólnych budynku)

- Instalację fotowoltaiczną, zasilającą oświetlenie oraz urządzenia w częściach wspólnych budynków,

- Dla części IX zadania zakres prac obejmuje:

- Projekt zagospodarowania terenu działki nr 479/4 obr. 26, z wydzieleniem miejsc parkingowych dla mieszkańców, dróg wewnętrznych, ciągów komunikacyjnych pieszych oraz pasów zieleni.

- Uporządkowanie kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynków oraz odprowadzenie wód opadowych z dachów i terenów utwardzonych.

- Budowa boksów śmietnikowych.

- Wykonanie oświetlenia ulicznego.

- Wykonawca ma obowiązek opracowania osobnych kosztorysów zakresu termomodernizacyjnego dla części zadania od I do VIII. Powyższe podyktowane jest faktem, iż zadanie to będzie realizowane  i współfinansowane w ramach  projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy – poprzez termomodernizację  i wymianę źródeł ciepła.

Zakres prac termomodernizacyjnych w dokumentacji kosztorysowej powinien uwzględniać:

- Wykonanie audytu energetycznego,

- Izolacja ścian fundamentowych,

- Remont dachu wraz z wykonaniem docieplania,

- Remont elewacji wraz z dociepleniem

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- Zmiana sposobu ogrzewania poprzez wydzielenie pomieszczeń kotłowni, wykonanie 8 kotłowni lokalnych gazowych wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania dla wszystkich mieszkań. Kotłownię należy zaprojektować dla budynków określonych w ramach poszczególnych zadań od I do VIII. Wszystkie mieszkania winny być wyposażone w ciepłomierze CWU oraz ogrzewania (UWAGA! Urządzenia pomiarowe powinny być dostępne z części wspólnych budynku)

- Instalację fotowoltaiczną, zasilającą oświetlenie oraz urządzenia w częściach wspólnych budynków.

- W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie również:

- przed przyjęciem ostatecznych rozwiązań architektonicznych, projektowych oraz funkcjonalnych, dokonywać uzgodnień z Zamawiającym i uzyskać od Zamawiającego pisemne potwierdzenie przyjętych rozwiązań,

- do udzielania odpowiedzi na pytania i wprowadzania (jeśli będzie to uzasadnione) zmian do dokumentacji projektowej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zamawiającego  dotyczącego wyboru wykonawcy robót,

- sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentacje projektową.

- Opis budynków

Budynki położone przy ul. Osiedleńców w Wałbrzychu, na działce nr 479/4 obręb 26 Nowe Miasto, o dwóch kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczone. Wybudowane w technologii tradycyjnej. Ściany wykonane jako murowane z cegły. Stropy nad parterem ceramiczne, schody między kondygnacjami żelbetowe. Konstrukcja dachów żelbetowa. Dachy płaskie, kryte papą.

W każdym budynku przy ul. Osiedleńców od 1 do 14 znajduje się obecnie 8 lokali mieszkalnych, z wspólnymi ubikacjami usytuowanymi na każdej kondygnacji. Część lokali wyposażona jest w łazienkę w obrębie lokalu. W budynkach przy ul. Osiedleńców 15 i 16 znajduje się po 6 lokali mieszkalnych dwupokojowych z łazienkami.

Instalacje w budynkach:

∙ wody zimnej,

∙ kanalizacji,

∙ gazowa,

∙ elektryczna,

∙ lokale posiadają indywidualne instalacje ogrzewania.

- Opis otoczenia budynków

Działka o kształcie nieregularnym, przylegająca od strony południowej i południowo-zachodniej  do ulicy Osiedleńców. Działka zabudowana ośmioma segmentami mieszkalnymi dwubudynkowymi. Dojazd do budynków stanowi sieć dróg o nawierzchni utwardzonej.