wytyczne dotyczące realizacji przeglądów - załącznik nr 1

Wałbrzych, dnia .................................................

PROTOKÓŁ

PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO INSTALACJI GAZOWEJ OD KURKA GŁÓWNEGO DO INSTALACJI W MIESZKANIACH I LOKALACH UŻYTKOWYCH

Adres .........................................................................................................................................................

Właściciel lub użytkownik budynku ..........................................................................................................

Data ostatniego przeglądu technicznego .................................................................................................

- Liczba klatek schodowych w budynku .........................................................................................

- Liczba mieszkań i lokali użytkowych ............................................................................................

- Liczba przyłączy do budynku ........................................................................................................

- Rodzaj gazu ..................................................................................................................................

- Miejsce lokalizacji kurków głównych ...........................................................................................

- Uwagi do lokalizacji kurków głównych ........................................................................................

- Miejsce lokalizacji gazomierzy .....................................................................................................

- Ocena stanu technicznego gazomierzy

(dla gazomierzy poza mieszkaniami) ...........................................................................................

- Ocena szczelności połączeń z gazomierzem (j.w.) .......................................................................

- Lokale nie posiadające gazomierza ..............................................................................................

- Ocena przewodów instalacji gazowej w piwnicach .....................................................................

- Ocena dodatkowego wyposażenia instalacji gazowej w piwnicach ............................................

- Liczba pionów instalacji gazowej .................................................................................................

- Sposób prowadzenia pionów .......................................................................................................

- Ocena pionów instalacji gazowej .................................................................................................

- Ocena przewodów przed mieszkaniami ......................................................................................

- Szczelność instalacji gazowej .......................................................................................................

- Zgodność instalacji gazowej z przepisami ....................................................................................

- Uwagi i zalecenia pokontrolne .....................................................................................................

Data przeglądu technicznego ...................................................................................................................

Skład zespołu i podpisy osób dokonujących przeglądu:

..........................................................................................		................................................

..........................................................................................		................................................

..........................................................................................		................................................

Uwaga!

Punkty: 5 i 6 protokołu w przypadku większej liczby przyłączy do budynku, wskazane jest opracować w postaci załączników - oddzielnie dla każdego przyłącza.

wytyczne dotyczące realizacji przeglądów - załącznik nr 1

Wałbrzych, dnia .................................................

PROTOKÓŁ

PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO INSTALACJI GAZOWEJ W MIESZKANIU (LOKALU UŻYTKOWYM)

Adres .........................................................................................................................................................

Numer mieszkania (lokalu) .......................................................................................................................

Właściciel lub użytkownik mieszkania (lokalu) .........................................................................................

- Ocena stanu technicznego gazomierza ..............................................................................................

- Ocena szczelności połączeń z gazomierzem .......................................................................................

- Ocena stanu technicznego przewodów .............................................................................................

- Ocena stanu technicznego urządzeń gazowych .................................................................................

rodzaj 					stan techniczny

a) .....................................................		.....................................................

b) .....................................................		.....................................................

c) .....................................................		.....................................................

(...)

- Ocena stanu technicznego połączeń z urządzeniami gazowymi ........................................................

- Szczelność całej instalacji gazowej .....................................................................................................

- Ocena skuteczności działania wentylacji ............................................................................................

- Ocena prawidłowości odprowadzania spalin .....................................................................................

- Zgodność instalacji gazowej z przepisami ..........................................................................................

- Uwagi i zalecenia pokontrolne ...........................................................................................................

Data przeglądu technicznego ...................................................................................................................

Skład zespołu i podpisy osób dokonujących przeglądu:

..........................................................................................		................................................

..........................................................................................		................................................

..........................................................................................		................................................

Podpis lokatora/użytkownika lokalu

..........................................................................................		................................................